Администрация

Сельского поселения Русскинская

Сургутского района

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Постановление

| « 07 » ноября 2011 года. д. Русскинская | № 105 |
| --- | --- |

Об утверждении Перечня

первичных средств тушения

пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности

(пользовании) граждан

В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.07.2011), приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожаров на первичной стадии собственником жилых помещений и строений:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу Распоряжение администрации сельского поселения Русскинская № 28 от 27.08.2007 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

3.    Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Вестник» и разместить на сайте муниципального образования сельского поселения Русскинская.

4.      Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                          А.В. Прасолов

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

Русскинская

от « 07 » ноября 2011 года № 105

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома |
| 1. Огнетушитель | 2 | 2 | 1 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | - |
| 3. Ёмкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - |
| 4. Топор | 1 | 1 | - |
| 5. Лом или багор | 1 | 1 | - |
| 6. Лестница | - | 1 | - |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | - |