АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  РУССКИНСКАЯ

Сургутского района

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2023 года                                                                                        № 303

Об утверждении Перечня первичных

средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании)

граждан

В соответствии со ст.14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.07.2011г.), приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»,ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых помещений и строений:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории сельского поселения Русскинская согласно приложению.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения сельского поселения Русскинская И.А. Владимирову.

Глава сельского поселения Русскинская                                              А.Н. Соболев

Приложение к постановлению

администрации городского

поселения   Барсово

от «11» декабря 2023 № 303

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории сельского поселения Русскинская

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальный жилой дом (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом (2 и более этажей) | Квартира многоквартир- ного жилого дома |
| 1 | Огнетушитель | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Ведро | 1 | 1 | - |
| 3 | Ёмкость с запасом воды 200 литров (в летнее время) | 1 | 1 | - |
| 4 | Топор | 1 | 1 | - |
| 5 | Лом или багор | 1 | 1 | - |
| 6 | Лестница | - | 1 | - |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | - |